## Котельная водогрейная
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора водогрейной блочной котельной установки
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон |  | E-mail
Тип котельной
Блочно-модульная / Встроенная / Отдельно-стоящее здание / Крышная / Пристроенная — укажите нужное
Общая полезная мощность
Отопление |  |  | МВт
ГВС |  |  | МВт
Вентиляция |  |  | МВт
Прочие |  |  | МВт
Замкнутый котловой контур котельной — да/нет
Количество котлов, принятых к установке |  |  | шт.
Вид топлива
Природный газ / Диз.топливо / Мазут / Твердое топливо / Комбинированное / Электричество / Другой — укажите нужное
Давление газа на вводе в котельную |  |  | МПа
Котловой контур
Тип теплоносителя: вода / антифриз / этиленгликолевый раствор, % — укажите нужное
| В подающем T1 | В обратном T2 | Ед.
Температура теплоносителя в зимний период |  |  | ºС
Температура теплоносителя в летний период |  |  | ºС
Температура срезки |  |  | ºС
Давление теплоносителя в зимний период |  |  | бар
Давление теплоносителя в летний период |  |  | бар
Узел учета
Учет по: Газ / Вода / Отопление / ГВС / ХВ / Электричество — укажите нужное
Тип учета: Коммерческий / Технический — укажите нужное
Диспетчеризация — укажите требования
Марка расходомера
Марка тепловычислителя
Блок отопления
Тип теплоносителя: вода / этиленгликоль, % / пропиленгликоль, % / прочее — укажите нужное
Схема присоединения: зависимая / независимая — укажите нужное
| В подающем T1 | В обратном T2 | Ед.
Температура теплоносителя в трубопроводах системы отопления |  |  | ºС
Потери давления в системе отопления |  |  | бар
Допустимое давление в системе отопления |  |  | бар
Высота системы отопления |  |  | м
Запас поверхности нагрева теплообменника |  |  | %
Резервирование теплообменника (для независимой схемы) — шт./%
Резервирование циркуляционного насоса — шт./%
Частотное регулирование циркуляционного насоса — да/нет
Блок ХВ, ГВС
Схема подключения теплообменника ГВС: одноступенчатая параллельная / двухступенчатая смешанная — укажите нужное
Максимальный расход горячей воды |  |  | м³/час
Температура воды в системе ГВС |  |  | ºС
Давление холодной воды на вводе |  |  | бар
Запас поверхности нагрева теплообменника |  |  | %
Наличие циркуляции ГВС |  |  | %
Потери давления в системе циркуляции ГВС (T3) |  |  | бар
Резервирование теплообменника |  |  | шт./%
Резервирование цирк. насоса |  |  | шт./%
Учет расхода ХВС — да/нет
Учет расхода ГВС (T3) — да/нет
Учет расхода циркуляции ГВС (T4) — да/нет
Водоподготовка, включая анализ — да/нет
Блок вентиляции
Тип теплоносителя: вода / этиленгликоль, % / пропиленгликоль, % / прочее — укажите нужное
Схема присоединения: зависимая / независимая — укажите нужное
| В подающем T1 | В обратном T2 | Ед.
Температура теплоносителя в трубопроводах системы вентиляции |  |  | ºС
Потери давления в системе вентиляции |  |  | бар
Допустимое давление в системе вентиляции |  |  | бар
Высота системы вентиляции |  |  | м
Запас поверхности нагрева теплообменника |  |  | %
Резервирование теплообменника (для независимой схемы) — шт./%
Резервирование циркуляционного насоса
Наличие погодозависимого регулирования — да/нет
Параметры дымовой трубы
Высота |  |  | м
Размер сечения |  |  | мм
Материал ствола дымовой трубы
Высота самого высокого близлежащего здания |  |  | м
Расстояние до самого высокого близлежащего здания |  |  | м
Дополнительная информация
Характеристика здания (жилой дом, административное, производственное, больница, школа и пр.)
Отапливаемый объем зданий |  |  | м3
Максимальная высота здания |  |  | м
Протяженность теплотрассы |  |  | м
Операторское помещение — да/нет
Необходимость комплектования вспомогательным помещением (слесарно-ремонтным, душевой, туалетом)
Тип диспетчеризации: проводная (длина кабеля связи до диспетчерской) / GSM канал / другая — укажите нужное
Пожарно-охранная сигнализация — да/нет
Расходная емкость под жидкое топливо: с подогревом / без подогрева — укажите нужное
Необходимость газораспределительной установки: ГРПШ перед котельной (понижение давления газа с высокого на низкое) / ГРУ в котельной — укажите нужное
Узел коммерческого учета газа: камерный / ротационный (RVG-G) / турбинный (СГ) в ГРПШ, ГРУ — укажите нужное
Поагрегатный учет расхода газа — да/нет
Цвет окраски блок-модуля (RAL: 5005 – синий; 7004 - серый; 9002 – светло-серый; 9003 – белый; 1018 – желтый; 6005 - зеленый) или др.
Внешний
Внутренний
Кровля
Дополнительные требования
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ 8-800-555-47-18 ¦ info@atvteplo.ru
Благодарим за обращение!