## БТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для расчета блочного теплового пункта
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон |  | E-mail
Требуемые блоки — тепловая нагрузка
Узел учета тепла — требуется / не требуется
Отопление |  |  | кВт
ГВС |  |  | кВт
Вентиляция |  |  | кВт
Источник теплоснабжения
Тепловые сети / котельная / прочее — укажите нужное
Параметры теплоносителя
| В подающем трубопроводе T1 | В обратном трубопроводе T2 | Ед.
Температура теплоносителя в зимний период |  |  | ºС
Температура теплоносителя в летний период |  |  | ºС
Температура срезки |  |  | ºС
Давление теплоносителя в зимний период |  |  | бар
Давление теплоносителя в летний период |  |  | бар
Узел учета тепла
Грязевик на абонентском вводе — требуется / не требуется
Диспетчеризация — укажите требования
Марка расходомера и тепловычислителя
Блок отопления
Тип теплоносителя: вода / этиленгликоль, % / пропиленгликоль, % / прочее — укажите нужное
Схема присоединения: зависимая / независимая — укажите нужное
| В подающем T1 | В обратном T2 | Ед.
Температура теплоносителя в трубопроводах системы отопления |  |  | ºС
Потери давления в системе отопления |  |  | бар
Допустимое давление в системе отопления |  |  | бар
Высота системы отопления |  |  | м
Запас поверхности нагрева теплообменника |  |  | %
Частотное регулирование циркуляционного насоса — да/нет
Резервирование теплообменника (для независимой схемы) — шт./%
Резервирование циркуляционного насоса — шт./%
Автоматическая подпитка водяного контура — да/нет
Блок ГВС
Тип водоразбора: закрытый / открытый — укажите нужное
Схема подключения теплообменника ГВС: одноступенчатая параллельная / двухступенчатая смешанная — укажите нужное
Максимальный расход горячей воды |  |  | м³/час
Температура воды в системе ГВС |  |  | ºС
Давление холодной воды на вводе |  |  | бар
Запас поверхности нагрева теплообменника |  |  | %
Наличие циркуляции ГВС |  |  | %
Потери давления в системе циркуляции ГВС |  |  | бар
Резервирование циркуляционного насоса |  |  | %
Резервирование теплообменника для ГВС |  |  | %
Учет расхода ХВС — да/нет
Учет расхода ГВС (T3) — да/нет
Учет расхода циркуляции ГВС (T4) — да/нет
Блок вентиляции
Тип теплоносителя: вода / этиленгликоль, % / пропиленгликоль, % / прочее — укажите нужное
Схема присоединения: зависимая / независимая — укажите нужное
| В подающем T1 | В обратном T2 | Ед.
Температура теплоносителя в трубопроводах системы вентиляции |  |  | ºС
Потери давления в системе вентиляции |  |  | бар
Допустимое давление в системе вентиляции |  |  | бар
Высота системы вентиляции |  |  | м
Запас поверхности нагрева теплообменника |  |  | %
Резервирование теплообменника (для независимой схемы) — шт./%
Резервирование циркуляционного насоса — шт./%
Наличие погодозависимого регулирования — да/нет
Автоматическая подпитка водяного контура — да/нет
Дополнительная информация
Габариты помещения теплового пункта ДхШхВ |  |  | м
Габариты монтажных проемов для транспортировки ШхВ |  |  | м
Примечания
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ 8-800-555-47-18 ¦ info@atvteplo.ru
Благодарим за обращение!