## Насосное оборудование
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для расчета насосного оборудования
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон | E-mail
Тип насоса
Циркуляционный / Повышение давления / Отвод стоков / HVAC — укажите нужное
Требуемые параметры
Допускается использование удобных вам единиц измерений
Производительность* |  | м³/ч
Напор* |  | м.в.ст.
Геодезическая высота подъема жидкости |  | м
Расположение вала насоса: вертикально / горизонтально — укажите нужное
Рабочее давление корпуса* |  | бар
Давление на входе |  | бар
Температура среды |  | ºС
Наличие твердых частиц |  | г/л
Рабочая среда*: вода / другие жидкости (указать)
Количество насосов
Количество рабочих насосов (определить расчетом либо указать количество, шт.) |  | шт.
Количество резервных насосов (без резерва / один (рекомендуется) / указанное количество) |  | шт.
Метод регулирования
Каскадное (релейное) / Каскадно-частотное / Частотное — укажите нужное
Способ включения: прямое от сети / общий частотный преобразователь на группу насосов / частотный преобразователь для каждого насоса
Параметры регулирования
По давлению / По перепаду давлений — укажите нужное
Перепад давлений (если регулирование по перепаду) |  | бар
Давление на входе
Минимальное давление |  | бар
Максимальное давление |  | бар
Высота всасывания (при водозаборе из резервуара) |  | м
Двигатель
Питающее напряжение: 220 В / 380 В — укажите нужное
Величина допуска, +/-
С частотным преобразователем — да/нет
Примечания
* обязательно к заполнению. Для подбора насоса со специальным применением запросите дополнительно опросный лист на требуемый тип.
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ 8-800-555-47-18 ¦ info@atvteplo.ru
Благодарим за обращение!