## Расширительный бак
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для расчета мембранного расширительного бака, гидроаккумулятора
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон | E-mail
Тип оборудования
Укажите нужное:
Варианты: Мембранный бак / Гидроаккумулятор / Установка поддержания давления (УПД)
Параметры среды
Теплоноситель: вода / этиленгликоль, % / пропиленгликоль, % — укажите нужное и концентрацию
Объем теплоносителя в системе (если неизвестно, принять 10-15 л на 1 кВт) |  | л
Температура подающего теплоносителя Т1 |  | ºС
Температура обратного теплоносителя Т2 |  | ºС
Статическое давление в месте установки бака |  | м.в.ст.
Максимальное давление в системе |  | бар
Давление срабатывания предохранительного клапана |  | бар
Данные для подбора расширительного бака, УПД
Давление в точке подключения бака, установки (рекомендация: Р ≥ Pст (бар) + 0,5 бар + Pнас.пара (при >100 °С) |  | бар
Максимальный часовой расход Gmax |  | м3/ч
Уставка реле давления для включения насосов Pвкл |  | бар
Уставка реле давления для выключения насосов Pвыкл (давление в системе) |  | бар
Электрическая мощность насоса |  | кВт
Количество насосов |  | шт.
Частота включения насосов в час в зависимости от электрической мощности насоса: 20 вкл/ч ≤ 4,0 кВт; 15 вкл/ч ≤ 7,5 кВт; 10 вкл/ч > 7,5 кВт (справочно)
II. Подбор из условия обеспечения необходимого запаса воды в баке в момент отключения установки повышения давления:
Уставка реле давления для включения насосов Pвкл |  | бар
Уставка реле давления для выключения насосов Pвыкл (давление в системе) |  | бар
Требуемый запас воды |  | л
Предварительное давление Ро (Po = Рвкл – 0,5 бар) |  | бар
Данные для подбора гидроаккумулятора (укажите условие подбора I или II)
I. Подбор по условию ограничения частоты срабатывания насосов без ЧРП
Максимальный напор насоса Hmax |  | м.в.ст.
Максимальный часовой расход Gmax |  | м3/ч
Уставка реле давления для включения насосов Pвкл |  | бар
Уставка реле давления для выключения насосов Pвыкл (давление в системе) |  | бар
Электрическая мощность насоса |  | кВт
Количество насосов |  | шт.
Частота включения насосов в час в зависимости от электрической мощности насоса: 20 вкл/ч ≤ 4,0 кВт; 15 вкл/ч ≤ 7,5 кВт; 10 вкл/ч > 7,5 кВт (справочно)
II. Подбор из условия обеспечения необходимого запаса воды в баке в момент отключения установки повышения давления:
Уставка реле давления для включения насосов Pвкл |  | бар
Уставка реле давления для выключения насосов Pвыкл (давление в системе) |  | бар
Требуемый запас воды |  | л
Предварительное давление Ро (Po = Рвкл – 0,5 бар) |  | бар
Дополнительные требования
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ 8-800-555-47-18 ¦ info@atvteplo.ru
Благодарим за обращение!