## Станция управления насосами
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для станции управления насосами
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон | E-mail
Назначение станции
Водоснабжение/теплоснабжение / Пожаротушение / Канализация,водоотведение — укажите нужное
Данные агрегатов
Количество насосов в установке |  | шт.
Количество электрофицированных задвижек |  | шт.
Модель(и) насоса(ов)
Модель электропривода задвижки
Номинальные данные электродвигателей
Насос основной — напряжение (220 В / 380 В — укажите нужное) |  | В
Насос основной — мощность |  | кВт
Жокей-насос (только для пожаротушения) — напряжение (220 В / 380 В) |  | В
Жокей-насос (только для пожаротушения) — мощность |  | кВт
Электропривод задвижки — напряжение (220 В / 380 В) |  | В
Электропривод задвижки — мощность |  | кВт
Данные по защите электродвигателя основного насоса
Тип датчика: PTC / Pt100 / Pt1000 / биметаллический контакт — укажите нужное
Датчик температуры подшипника |  | шт.
Датчик вибрации |  | шт.
Способ пуска и регулирования
Укажите нужное:
Варианты: Преобразователь частоты для каждого насоса / Преобразователь частоты для основного насоса и прямой пуск для дополнительных насосов / Преобразователь частоты для основного насоса и устройство плавного пуска для дополнительных насосов / Устройство плавного пуска для каждого насоса / Прямой пуск для каждого насоса (преимущественно для пожаротушения)
Вид контролируемого параметра
Давление / Уровень / Перепад (разность) давлений — укажите нужное
Исполнение шкафа и интерфейс
Исполнение шкафа: Стандартное IP54 / Защищенное IP65 — укажите нужное
Интерфейс пользователя: Световая индикация и переключатели / Панель оператора (сенсорный дисплей) — укажите нужное
Автоматический ввод резерва по питанию (при наличии 2-х вводов) — да/нет
Диспетчеризация — укажите требования
Примечания
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ 8-800-555-47-18 ¦ info@atvteplo.ru
Благодарим за обращение!